Radzyń Chełmiński, 09.03.2009r.
Znak: BPK-341-4/09

Komunikat
dotyczący uzupełnienia i uściślenia udzielonych odpowiedzi zawartych w Komunikacie zmian z dnia 05.03.2009r.

        Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński w odpowiedzi na złożone zapytania udziela odpowiedzi:

1.W odpowiedzi na pytanie nr 1 dot. rozbiórek, nie podano grubości rozbieranych elementów, co nie pozwala w sposób jednoznaczny i jednolity na wycenę przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Prosimy o podanie grubości rozbieranych nawierzchni.

Ad 1. Należy przyjąć grubość rozbieranych elementów – do 10cm.

2.W odpowiedzi na pytanie nr 5 podano, że do działu 1.4. należy doliczyć skrzyżowania w ilości 170m2. Czy oznacza to, że do każdej pozycji tego działu, tzn. od p. 1.4.1. do p. 1.4.6. należy dodać tę ilość. Wówczas powierzchnia we wszystkich pozycjach zmieni się z 2913,37m2 na 3083,37 m2. Prosimy o potwierdzenie powyższego.
Ad 2. Do każdej pozycji tego działu należy dodać tę ilość tj. 170m2, co da łączną powierzchnię
        3083,37 m2.

        3. W odpowiedzi na pyt. Nr 8 dot. wykonania ścianki oporowej podano, że należy ją doliczyć w p. 1.6.4. (ława pod obrzeża betonowe). Sugeruje to wykonanie ścianki z betonu, nie podano jednakże szerokości tej ścianki, co nie pozwala w sposób jednoznaczny i jednolity na wycenę przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Prosimy o potwierdzenie, czy ścianka ma być wykonana z betonu (czy może z bloczków betonowych), oraz o podanie szerokości ścianki oporowej.

Ad 3. Ścianka oporowa ma być wykonana z bloczków betonowych o grubości 25cm.

Sporządził:	Burmistrz Miasta i Gminy

Wojciech Zawadziński	Krzysztof Chodubski