                                                                      Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103 /2010
                                                                                                 z dnia 31.12.2010 r.
Regulamin dostarczania energii cieplnej z kotłowni Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim gminnym jednostkom organizacyjnym .

Postanowienia ogólne

1.      Gmina Miasto i Gmina Radzyń  Chełmiński   dostarczać będzie  ciepło z kotłowni Sady 14  jako Dostawca ,  do budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady   na cele grzewcze  jako  Odbiorcy ciepła .
 Granicę dostarczania energii cieplnej stanowi miejsce zainstalowania urządzenia
     pomiarowego.
2.      Ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem gorącej wody o zmiennej temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej według zasad ustalonych dla systemu ciepłowniczego.
3.      Dostarczanie ciepła następuje z dopuszczalną przerwą w sezonie grzewczym na czas
     trwania remontu  sieci cieplnej .
4.  Za sezon grzewczy przyjmuje się okres  , w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów  .
 5. Termin  rozpoczęcia i przerwania ogrzewania w obiektach zasilonych w energię cieplną w
sezonie grzewczym określa Odbiorca.
6. Odbiorca składa wniosek o rozpoczęcie lub zakończenie ogrzewania na piśmie.
7 . Dostawca jest uprawniony do wprowadzenia przerw w dostawie energii cieplnej w okresie
     letnim na czas trwania remontów urządzeń cieplnych , robót inwestycyjnych i innych .
    Wstęp do kotłowni  ma tylko personel  Dostawcy lub osoby przez niego upoważnione.

§ 2

Obowiązki Dostawcy.

1.      Dostawca zobowiązany jest  do dostarczania do obiektu odbiorcy energii cieplnej w postaci wody gorącej o parametrach określonych wg tabeli temperatur.
2.      Utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z kotłowni 50o C + -5o C
3.      Dostawca zobowiązuje się do informowania odbiorcy o:
a)        terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła przewidzianych na wykonanie prac w źródle ciepła lub sieci cieplnej,
b)        przyczynach zaistniałych zakłóceń w dostarczaniu ciepła i przewidywanym terminie przywrócenia normalnych warunków dostarczania energii cieplnej,
c)        planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła z wyprzedzeniem umożliwiającym Odbiorcy dostosowanie instalacji do nowych warunków,
d)        konieczności wprowadzenia nieplanowanych przerw i ograniczeń w dostawie energii cieplnej.
e)        terminach planowanych remontów sieci.
4.      Dostawca zobowiązany jest  do:
a)        udostępnienia na żądanie Odbiorcy danych o średnich parametrach pracy sieci mierzonych w źródle ciepła w czasie dostawy ciepła,
b)        umożliwienie Odbiorcy dostępu do kotłowni w obecności przedstawiciela Dostawcy,
c)        niezwłocznego sprawdzania zgłoszeń Odbiorcy o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej,
d)        usunięcia zakłócenia w dostawie energii cieplnej w terminie jak najkrótszym,
e)        umożliwienia Odbiorcy dostępu do kontroli oraz wglądu do wszelkich dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.

§ 3
Obowiązki Odbiorcy.
Odbiorca zobowiązany jest do :
1.      Terminowego uiszczania należności za pobrane ciepło. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z terminowego regulowania należności. Po rozpatrzeniu reklamacji, w uzasadnionych przypadkach Dostawca dokona stosownej korekty faktur.
2.      Utrzymywania użytkowanej instalacji w stanie nie powodującym zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej.
3.      Uzgadniania zmian warunków dostarczania ciepła, a w szczególności zmian wymagających przystosowania instalacji lub urządzeń do nowych warunków.
4.      Niezwłocznego informowania Dostawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń ,a także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła.
5.      Informowania  Dostawcy o planowanych i prowadzonych w trybie awaryjnym remontach wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody.
6.      Zapewnienia Dostawcy dostępu w każdym czasie na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli  i przeglądu .

§ 4
Ustalenie ilości ciepła
1.      Ustalenie ilości pobranego przez Odbiorcę ciepła dokonuje Dostawca na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo -rozliczeniowego zainstalowanego w budynku Dostawcy  .
2.      Odczyty wskazań liczników dokonywane będą na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i odnotowywane w fakturze .
3.      Odbiorca ma prawo żądać pisemnie sprowadzenia prawidłowości działania liczników ciepła zainstalowanego w budynku Dostawcy. W takim przypadku Dostawca ma obowiązek :
a)        sprawdzić w okresie 3 dni od daty zgłoszenia prze Odbiorcę prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
b)        wymontować w razie potrzeby lub na żądanie Odbiorcy zakwestionowany układ pomiarowo – rozliczeniowy i sprawdzić go w laboratorium,
c)        doręczyć Odbiorcy protokół sprawdzenia układu pomiarowo -rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania,
d)        dokonać stosownej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu.
4.      W razie uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego określenie ilości energii cieplnej dostarczonej odbiorcy do chwili naprawy lub wymiany odbywać się będzie na podstawie wzoru:
      Qb={ Qow·(tw-tb)/(tw-to)+Qctw}·hb/ho
             W którym poszczególne symbole oznaczają:
·         Q b-(GJ)- ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru,
·         Qow -(GJ)- ilość ciepła dostarczonego na ogrzewanie w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo rozliczeniowego
·         Qcwt-(GJ)- ilość ciepła dostarczonego na podgrzewanie wody wodociągowej w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo – rozliczeniowego,
·         tw= 19oC- średnią temperaturę ogrzewanych pomieszczeń,
·         tb-(oC)- średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła
·         to-(oC)- średnią temperaturę zewnętrzną w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo – rozliczeniowego
·         hb – liczbę dni braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła
·         ho – liczbę dni w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo – rozliczeniowego

5.      Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła, ilość dostarczonego ciepła oblicza się począwszy od dnia rozpoczęcie okresu rozliczeniowego do dnia usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 5

Rozliczenie finansowe.
1.      Odbiorca reguluje następujące opłaty wynikające ze stawek ustalonych w taryfie:
a)        roczna opłata stała za zamówioną moc cieplną pobierana w 12 równych ratach       miesięcznych, płatne co miesiąc przez cały rok na podstawie faktur VAT, z wyjątkiem czasu braku dostawy zamówionej mocy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
Nie dotyczy to:
- planowanej przerwy remontowej, podczas której Odbiorca płaci pełną opłatę za moc zamówioną,
- braku dostawy zamówionej mocy spowodowanej stanem klęski żywiołowej ( tj. katastrofy lub awarii technicznej noszącej znamiona klęski żywiołowej).
b)        opłata zmienna za pobraną energię cieplną określoną  w  GJ w okresie rozliczeniowym
2.      Taryfę opłat stanowi Uchwała Nr IV/21/10  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.
3.      Należność  regulowana będzie przez Odbiorcę na podstawie faktur rozliczeniowych   płatnych w okresie 14 dni od otrzymania faktury.
4.      W razie nie zapłacenia faktury w terminie określonym ust. 3  Dostawcy przysługuje prawo  naliczania odsetek ustawowych.
§ 6
Bonifikaty należne Odbiorcy
1.      Zakłócenia pracy źródła ciepła, sieci cieplnej powodujące ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu energii cieplnej Odbiorcy są podstawą do udzielania przez dostawcę bonifikat z wyjątkiem   sytuacji określonych w ust. 2.
2.      Dostawca nie udziela bonifikat w razie :
a)        przerw trwających poniżej 24 godzin lub ograniczeń krótszych od 48 godzin licząc ilość godzin od momentu zgłoszenia-nie więcej niż 3 razy sumarycznie w ciągu okresu rozliczeniowego,
b)        wprowadzenia ograniczeń na podstawie zarządzeń właściwych władz państwowych i samorządowych,
c)        zaniku  lub obniżenia się  ciśnienia wody w sieci wodociągowej ( dotyczy ciepłej wody),
d)        planowanych przerw remontowych.
3.      Naliczanie bonifikat następować będzie w okresie rozliczeniowym.
4.      W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym więcej niż 3 przerw i ograniczeń sumarycznie ( ust. 2 a )  bonifikata naliczana będzie za czwartą i następne przerwy i ograniczenia.
5.      Przez ograniczenia rozumie się zmniejszenie w okresie doby dostawy energii  ogrzewania.
6.      Przez przerwę w dostawie ciepła rozumie się:
a)        brak dostawy ciepła ogrzewania,
7.      O zakłóceniach w dostawie energii Odbiorca powiadamia Dostawcę, który w   ustalonym obustronnie terminie i miejscu rozpatruje reklamację,
8.      Jeżeli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła była dłuższa od ustalonej w § 1 regulaminu   bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej należności za ciepło za każdą rozpoczętą  dobę przedłużenia tej przerwy.
9.      Podstawę do zastosowania bonifikaty omówionej w ust. 8 jest stwierdzenie zasadności roszczeń w protokole reklamacyjnym podpisanym przez Dostawcę i Odbiorcę.

§ 7
Nielegalny pobór ciepła
1.      Za nielegalny pobór ciepła uznaje się :
a)   pobieranie wody sieciowej z instalacji centralnego ogrzewania zasilanych
      bezpośrednio  z   sieci cieplnej uważa się za nielegalne .

b)  za okres nielegalnego pobierania ciepła przyjmuje się czas, jaki upłynął od ostatniej
     kontroli przez Dostawcę szczelności urządzeń i instalacji ciepłowniczych Odbiorcy do
      chwili likwidacji nielegalnego poboru.
§ 8
Opłaty dodatkowe obciążające Odbiorcę.

1.      Odbiorca zapłaci Dostawcy podwyższoną opłatę za nielegalny pobór określony w §7.
2.      Wysokość opłaty oblicza się w sposób następujący:
           za nielegalny pobór wspomniany w § 7   Dostawca  pobiera opłaty w
          wysokości pięciokrotnych cen stawek opłat określonych w taryfie oraz kosztami
          poniesionymi przy ujawnieniu likwidacji tego poboru .
3.      Podstawą do naliczenia Odbiorcy opłat dodatkowych będzie protokólarne stwierdzenie wystąpienia przypadków wymienionych w § 7 ust. 1 regulaminu
     Protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele Dostawcy i Odbiorcy.
      Odmowa podpisania protokołu przez Odbiorcę, bez pisemnego uzasadnienia, nie
       stanowi przeszkody do naliczania opłat dodatkowych.
4.      W przypadku  stwierdzenia przekroczenia mocy zamówionej przez Odbiorcę  ciepła bez uzgodnienia z Dostawcą  lub niezgodnie z warunkami regulaminu  , Dostawca na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia ,  może obciążyć Odbiorcę    opłatą za zamówiona moc cieplną  w wysokości dwukrotności cen określonych w taryfie w miesiącu przekroczenia .

§ 9
Wstrzymanie dostarczania energii.
1.      Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej ( odciąć dopływ wody sieciowej w następujących terminach i przypadkach :
a)        niezwłocznie – w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom,
b)        niezwłocznie – po zawiadomieniu przez Odbiorcę , w przypadkach , gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom,
c)        gdy Odbiorca zalega z zapłatą za dostarczone ciepło – po upływie określonego przez Dostawcę terminu uregulowania należności określonego w pisemnym wezwaniu do zapłaty ,
d)        gdy Odbiorca dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych odbiorców- natychmiast po stwierdzeniu faktu dokonania zmian potwierdzonego protokólarnie. Protokół może być sporządzony  jednostronnie  przez przedstawicieli Dostawcy .
e)        gdy Odbiorca pobiera ciepło z pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonał w nim zmian zniekształcających wyniki pomiaru i rozliczeń – natychmiast po stwierdzeniu faktu dokonania zmian potwierdzonego protokolarnie. Odbiorca nie może odmówić podpisania protokołu
f)          gdy Odbiorca utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej – natychmiast po stwierdzeniu istnienia faktycznego zagrożenia potwierdzonego protokólarnie. Protokół  może być sporządzony jednostronnie przez przedstawicieli Dostawcy .
.
2.      Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostarczania ciepła.

§ 10
   Zmiany mocy zamówionej
1.      Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej dla budynku , na podstawie którego Dostawca   ustala i przyjmuje  wielkość zamówionej   mocy cieplnej ,  określonej  odpowiednio do  powierzchni  budynku .
2.      Za podstawę do zmiany mocy przyjmuje się:
a)        w przypadku podłączenia/odłączenia obiektu „Protokół podłączenia/odłączenia” z określoną mocą zamówiona dla danego obiektu,
b)        w przypadku przeprowadzenia termomodernizacji i w innych przypadkach- dokument potwierdzający wynik audytu energetycznego
3.      Wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej musi być zgłoszony Dostawcy w terminie do 30 września. Zmiana zamówionej mocy następuje z dniem
     1 stycznia następnego roku. Nie dostarczenie wniosku przez odbiorcę w
     przedstawionym terminie spowoduje podtrzymanie wielkości mocy zamówionej z roku
    ubiegłego.
4.      Zmiana wielkości mocy zamówionej dla budynku  może być zrealizowana jeden raz w roku kalendarzowym.
5.      Złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej nie zwalnia Odbiorcy do uiszczenia opłaty stałej w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy do czasu wprowadzenia zmiany mocy zamówionej określonej we wniosku Odbiorcy.

§ 11

Czas trwania postanowień regulaminu i warunków.
1.      Postanowienia regulaminu   obowiązują  tj. od 01.01.2011 r.
2.      Postanowienia regulaminu  mogą ulec zmianie  po uprzedzeniu pisemnym dotyczącym zmiany sposobu dostarczania ciepła za porozumieniem Dostawcy i Odbiorcy  ciepła .

§ 12

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym   regulaminem  obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. Nr 54, poz.348 z późn. zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.