Radzyń Chełmiński, dnia 15.11.2024 r.

ROŚ.271.8.1.2024.SL

**Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.** **„Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach”**

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) oraz zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

1. **Zamawiający:**

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886 001 w. 136

1. **Przedmiot zamówienia**

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o długości 10 mb, poprzez studnię rewizyjną do szczelnego zbiornika na ścieki o poj. do 9,0 m3 dla budynku świetlicy wiejskiej w Gawłowicach, zlokalizowanego na działce Inwestora nr 284/7, obręb 0003 Gawłowice; gmina Radzyń Chełmiński, zgodnie z przedmiarem robót oraz załącznikami graficznymi.

2.Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac oraz do obmiaru z natury. Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin przyszłego terenu budowy. W przypadku, gdy Oferent odbył wizję lokalną to potwierdzenie jej odbycia należy zaznaczyć w ofercie.

3. W ofercie należy skalkulować koszty tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

4. Minimalny okres gwarancji na zastosowane materiały oraz wykonane roboty ziemne wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

**III. Termin i miejsce realizacji zamówienia**

- miejsce: świetlica wiejska w miejscowości Gawłowice, działka nr 284/7, obręb Gawłowice,

-termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2024 r.

1. **Inne ustalenia:**

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z materiałów nowych. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa oraz powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.

2. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, przy zachowaniu przepisów BHP oraz maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy.

4. Transport materiałów i urządzeń na plac budowy obciążają wykonawcę.

1. **Oferta musi zawierać następujące elementy::**

1. Ofertę cenowa brutto.

2. Okres gwarancji na dostarczone materiały oraz wykonanie usługi.

3. Oświadczenia, o następującej treści:

- oferowana cena za realizację zamówienia jest ceną stałą, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania wpływające na jej wysokość,

- zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia jak również dysponuję potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- odbyłem/nie odbyłem\* wizję lokalną w terenie, podczas której zapoznałem się z zakresem prac i dokonałem obmiaru z natury.

**VI. Opis kryteriów wyboru ofert**

Kryterium wyboru oferty — najniższa cena. Cena oferty brutto 100 %.

**VII. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

2. Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, przesłać na adres Zamawiającego, tj. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński lub na adres e-mail [sekretariat@radzynchelminski.eu](mailto:sekretariat@radzynchelminski.eu).

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

3. Termin składania ofert – do dnia **21.11.2024 r. godz. 10.00.**

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**VIII. Informacja o dokumentach składających się na ofertę**

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

1. Formularz ofertowy (Zał. Nr 2)

2. Klauzula RODO (Zał. nr 4)

**IX. Dodatkowe informacje:**

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana pisemnie do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numer telefonu 56 6886001 w. 136.

4.Administratorem danych osobowych w związku z realizacją postępowania pod nazwą: **„Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach”**, jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010 sekretariat: wewnętrzny 130, adres e- mail: [urzad@radzynchelminski.eu](mailto:urzad@radzynchelminski.eu)

5. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec oferenta z Art. 13 i 14 RODO w kształcie określonym w zał. 4 do zaproszenia do złożenia oferty.

6. Zobowiązuje się Oferenta do przekazania w załączeniu do oferty podpisany obowiązek informacyjny podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14  RODO.

Załączniki:

Zał. 1. Projekt zagospodarowania terenu

Zał. 2. Formularz ofertowy

Zał. 3. Klauzula RODO

Zał. 4. Przedmiar robót

Zał. 5. Specyfikacja techniczna

Sporządziła: Sylwia Liszaj