SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej budowy 100 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński- reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Krzysztofa Chodubskiego.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Na podst. art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na

budowę około 100 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie

Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

- Do projektu należy przyjąć oczyszczalnie o wydajności

od 1 m3 do 5 m3 / dobę lub w zależności od potrzeb projektowanej      oczyszczalni dla danej nieruchomości.

- Rozwiązania technologiczne oczyszczania ścieków powinny uwzględnić

warunki glebowe oraz możliwości terenowe siedliska.

- Przyjęte do projektu rozwiązania technologiczne muszą zapewnić w

sposób kompleksowy oczyszczanie ścieków oraz ich odprowadzenie w

sposób zapewniający spełnienie warunków prawa i przepisów ochrony

środowiska.

- Zakres opracowania dokumentacji oraz odpowiedzialności projektanta

obejmuje:

- dobór systemów oczyszczania indywidualnie do gospodarstw domowych i opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych w ujęciu indywidualnym zestawionych zbiorczo,

- wykonanie badań geotechnicznych dotyczących chłonności gruntu w miejscu lokalizacji oczyszczalni pod kątem rodzaju projektowanej technologii oczyszczania ścieków,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień zezwalających na budowę zaprojektowanych oczyszczalni,

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski oddzielnie dla każdej oczyszczalni, zestawionych w 1 opracowaniu,

- zgłoszenie rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w imieniu inwestora,

- Mapy geodezyjne dostarczy zamawiający,

- W trakcie prac projektowych należy uwzględnić istniejącą kanalizację

budynków.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis     sposobu oceny spełnienia tych warunków

Składający ofertę winien dołączyć oświadczenia potwierdzające że wykonawca:

- posiada uprawienia do wykonywania określonych w specyfikacji czynności,

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia,

- nie zalega z uiszczeniem podatków lub opłat na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

- nie jest skazany za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Piotr Kozłowski – Kierownik Referatu Urzędu Miasta i Gminy w

Radzyniu Chełmińskim, pok. nr 8,  tel. (0-56) 6886001 w. 36

7. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna być opatrzona tytułem: „Oferta na opracowanie projektu

bud.-wyk. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” oraz powinna zwierać dokumenty  wymienione w  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może dołączyć inne dokumenty nie wymienione w

niniejszej specyfikacji istotne z punktu widzenia wykonawcy.

3)    Oferent określi typy stosowanych urządzeń (nazwa producenta

proponowanych oczyszczalni).

8. Miejsce i termin składania ofert

Przygotowane oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

24 września 2007r., do godz. 1500 w budynku Urzędu Miasta i Gminy

pokój nr 1.

9. Opis sposobu obliczenia ceny

- Oferent podaje uśrednioną – ryczałtową cenę netto dla 1 oczyszczalni.

- Wartość całego opracowania dla projektowanych oczyszczalni stanowiła

będzie iloczyn ilości oczyszczalni i ceny jednostkowej.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena oraz

możliwość realizacji inwestycji przez firmę projektującą.

- Doświadczenie oferenta w projektowaniu oraz wykonawstwie

przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (informacje nt. zaprojektowanych

i wykonywanych w terenie przydomowych oczyszczalni ).

- Oferta określi typy stosowanych urządzeń (nazwa producenta

projektowanych oczyszczalni).

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia zostanie zawarty w umowie cywilno – prawnej pomiędzy stronami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.