Komunikat dotyczący zmiany w specyfikacji dotyczącej Budowy kanalizacji sanitarnej ul. Sady - Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim

Nr ogłoszenia: 24103-2009; data zamieszczenia: 21.01.2009r.

W załączonym przedmiarze robót „Kanalizacja sanitarna Radzyń – ul. Sady 259 m 2009” wprowadza się następujące zmiany:

-  w poz. 2.1 w rubryce „Opis”

„Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 10cm

229*06

jm.m2

-  poprawiono na:

„Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 15cm

229*06

jm.m2

-  w poz. 2.9 w rubryce „Opis”

„Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15cm,                                                            spoiny wypełnione zaprawą cementową

330

jm.m2

-  poprawiono na:

„ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości  10cm (warstwa wiążąca) - 1

330

jm.m2

Sporządził

Tadeusz Ties