# U C H W A Ł A  Nr XV/124/04

# Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia  9 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy Radzyń Chełmiński”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.) oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

obszarze miasta i gminy Radzyń Chełmiński” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

# Przewodnicząca

# Rady Miejskiej

# Barbara Paradowska

Załącznik

do uchwały Nr XV/124/04

Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego

z dnia  9 grudnia 2004r.

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy  na obszarze Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia:

- ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami);

- Urząd – Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac

Towarzystwa Jaszczurczego 9;

- Odbiorca – należy przez to rozumieć korzystającego z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy;

- osobie – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej.

§ 2.  Dostarczanie wody, lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Urzędem, a Odbiorcą.

Rozdział II

Prawa i Obowiązki Urzędu

§ 3.1.  Urząd ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej jakości i pod

- 2 -

odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

2. Woda do spożycia przez ludność winna odpowiadać jakościowym wymaganiom określonym przez właściwego ministra.

§ 3.2. Ciśnienie wody winno umożliwiać normalne użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 4. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości należy poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 5. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 6. Urząd ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez zgody Urzędu, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i pozwoleniem na budowę.

§ 7. Urząd zobowiązany jest do utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

- urządzenia wodociągowe do zaworu głównego za wodomierzem lub

miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie;

- urządzenia kanalizacyjne do pierwszej studzienki na przykanaliku, licząc od

kanału głównego, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

§ 8. Urząd może odciąć dostawy wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 9. Urząd na wniosek Odbiorcy może ponownie włączyć dostawę wody.

§ 10. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają odbiorcę.

§ 11. Urząd może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczonych usług.

§ 12. Uprawnieni przedstawiciele Urzędu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń Odbiorcy w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądu i napraw urządzeń stanowiących własność Urzędu, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

- 3 -

Rozdział III

Zawieranie umów

§ 13.  Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 14.1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego, Urząd zawiera umowy z najemcami lub właścicielami lokali, jeżeli są spełnione warunki określone w art.6 ust.6 ustawy.

4. Urząd może wyrazić zgodę (na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego) na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki określone w art.6 ust.6 ustawy.

§ 15.1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa powinna umożliwiać jej rozwiązanie w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawą.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem.

§ 16. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierać powinna w szczególności postanowienia dotyczące:

- jakości usług wodociągowych lub kanalizacyjnych;

- oraz warunków świadczeń;

- sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń;

- praw i obowiązków stron umowy;

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych;

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 17.  W umowach dotyczących odprowadzania ścieków należy uwzględnić postanowienia wynikające z przepisów dotyczących sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki dotyczące wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne  wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób przeprowadzania kontroli ilości i jakości ścieków.

- 4 -

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 18. Rozliczenia za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki są prowadzone z Odbiorcami usług na podstawie uchwały Rady Miejskiej zawierającej ceny i stawki opłat oraz ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 19.1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielorodzinnych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 20. W przypadku braku wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia wody ustalone rozporządzeniem.

§ 21. W razie awarii wodomierza przy rozliczeniu stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich dwunastu miesięcy przed awarią.

§ 22.1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braków urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków

odpowiada ilości wody dostarczonej przez Urząd.

§ 23. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki, za zgodą Urzędu.

§ 24.1. Strony określają w umowie okresy rozliczeniowe, skutki niedotrzymania terminu zapłaty, oraz sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 25. W rozliczeniach z Odbiorcami, stosuje się ceny zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

§ 26. Ceny określone w uchwale ogłasza się z sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, nie później niż 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 27.1. Ceny obowiązują przez 1 rok.

- Zmiana ceny nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i

odprowadzanie ścieków.

- 5 -

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 28.  Gmina zapewnia budowę i rozbudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie ustalonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowanym przez Urząd.

§ 29.1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy, mogą oni wybudować na koszt własny, w porozumieniu z Urzędem, urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

2. Wybudowane urządzenia, podlegają nieodpłatnemu przekazaniu Gminie, na warunkach uzgodnionych w uprzednio zawartej umowie.

§ 30. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia.

§ 31.1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaj i ilości, w przypadku przemysłowych odbiorców usług,

również jakość odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenie wykorzystania wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego

będzie dostarczona woda, w szczególności:

- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w

budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i

odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania

ścieków.

2. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia  terenu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.

- 6 -

§ 32.1. Warunki przyłączenia przekazuje się wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

- Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

- Warunki przyłączenia powinny określić w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia do zbiorowej sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej instalacji Odbiorcy;

2) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków.

§ 33. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak również urządzeń do pomiaru odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 34.1. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego obciąża Urząd.

2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

3. Dostawa wody lub odprowadzenie ścieków następuje po podpisaniu umowy lub w terminie uzgodnionym.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki Odbiorcy

§ 35. Urząd zobowiązany jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji o cenach.

§ 36.1. Urząd zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Niedotrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców, w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w

wodę lub odprowadzania ścieków;

2) wystąpienia konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw i

usunięcia awarii;

3) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia,

zdrowia lub środowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę o odbioru ścieków, o którym mowa w

ust.2, Urząd niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty. Wymienione w ust.2 pkt 1, 2 i 3 zdarzenia, są zdarzeniami niezależnymi od Urzędu, w związku z czym nie ponosi on odpowiedzialności w przypadku ich wystąpienia.

- 7 -

§ 37.1. Odbiorcy usług wszelkie reklamacje powinni składać na piśmie, bezpośrednio w Urzędzie lub przez pocztę.

2. Urząd obowiązany jest rozpatrzyć i załatwić reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeżeli jednak wyjaśnienie danej sprawy wymaga czasochłonnych badań i sprawdzeń, Urząd może przedłużyć odpowiednio termin jej załatwienia, zawiadamiając o tym na piśmie wynoszącego reklamację, z podaniem przyczyn i terminu załatwienia  sprawy.

3. Odpowiedzi na reklamacje, które zostały uznane za słuszne wymagają, z zastrzeżeniem ust.4, pisemnej odpowiedzi, z podaniem sposobu załatwienie danej sprawy.

4. Jeżeli jednak możliwe jest załatwienie reklamacji natychmiast (,,od ręki”), powiadomienie o sposobie jej załatwienia może nastąpić ustnie na miejscu zdarzenia lub telefonicznie. W takim przypadku pracownik Urzędu sporządza notatkę o sposobie załatwienia sprawy, którą włącza do akt.

5. Odpowiedzi na reklamacje nie uznane i załatwione odmownie, wymagają uzasadnienia zajętego stanowiska pod względem faktycznym i prawnym.

§ 38. W razie otrzymania zapytań, skarg i wniosków oraz interwencji, Urząd załatwia te sprawy w terminach oraz w sposób powiedziany w Dziale VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że na zapytania telefonicznie, jeżeli jest to możliwe – winna być udzielana natychmiast telefoniczna odpowiedź.

§ 39.1. Urząd powiadamia odbiorców na piśmie o planowanych przerwach w dopływie wody, bądź w ograniczeniach w jej dostawach, albo obniżeniu jakości wraz z podaniem przyczyn wystąpienia tych zdarzeń.

2. Zawiadomienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, Urząd doręcza zainteresowanym odbiorcom (administracji osiedla lub sołtysom, gdy dotyczy to wsi o rozproszonej zabudowie), albo umieszcza na klatkach schodowych budynków wielomieszkaniowych.

§ 40. Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków powinna wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy z Urzędem.

§ 41. Odbiorca powinien zapewnić niezawodne działanie wodomierza i urządzenia pomiarowego ścieków poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowo utrzymywać studzienki czy też pomieszczenia, w których są zamontowane.

§ 42. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym uszkodzenia lub zerwania plomby.

§ 43. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia o zmianach dotyczących własności nieruchomości lub zmianie użytkownika lokalu.

- 8 -

§ 44. Odbiorca winien powiadomić o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 45. Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z wody i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący

możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji centralnego ogrzewania;

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

- informowania Urzędu o własnym ujęciu wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzane ścieki;

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

# Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 47.1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn.zm.) oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie Regulaminu.

3. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia uchwały o zmianach.